CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN

ACTA DE LA REUNION No. 33

| Fecha : septiembre 12 de 1996 Lugar : ISA - Bogotá |  |  |
| --- | --- | --- |
| ASISTENTES-MIEMBROS PRINCIPALES |  |  |
| CORELCA | Andrés Yabrudy |  |
| CHB | José Arturo López |  |
| CHEC | Albeiro Ríos C. |  |
| EEB | Olga Beatriz Callejas R. |  |
| EEPPM | Jaime Vélez Botero |  |
| EMCALI | Luz Marina Gómez Cuellar |  |
| EPSA | Jorge Arismendi Mendoza |  |
| ISAGEN | Alberto Olarte Aguirre |  |
| ISA | Javier G. Gutiérrez P. |  |
| ISA | Pablo H. Corredor A. |  |
| UPME | Angela Inés Cadena |  |

INVITADOS :

| CHEC | Ancizar Piedrahita |
| --- | --- |
| CREG | Jorge E. Mercado D. |
| CREG | Eduardo Afanador I. |
| CREG | Juan Benavides E. |
| EEB | Víctor Quiasúa Colmenares |
| EMCALI | Humberto Mafla |
| EMCALI | Henry Maya |
| EEPPM | Rafael Pérez |
| ESSA | Hernán Uribe N. |
| ISA | César A. Ramírez R. |
| ISA | Hernando Díaz |
| ISAGEN | Angela María Prieto C |

TEMARIO

1.	Lectura de las actas 31 y 32

2.	Límite de Intercambio línea 500 kV.

3.	Cargo por Capacidad

4.	Elección Presidente del CNO

5.	Varios

DESARROLLO DE LA REUNION

Se verificó el cumplimiento del quórum reglamentario con la asistencia de 11 de sus miembros.

1.	LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS 31 Y 32

Se dio lectura a las actas 31 y 32, las cuales serán modificadas de acuerdo a las observaciones hechas por los miembros del CNO, para su posterior firma.

2.	CARGO POR CAPACIDAD

ISA distribuyó y presentó el documento ISA CND 96-213, “Evaluación de la Resolución CREG -022 de 1996, Cargo por Capacidad en el Mercado Mayorista de Energía”.

Se mencionó el procedimiento de cálculo del cargo por capacidad y  la estructura funcional de las transacciones resultantes para diferentes tipos de generadores, es así como se mencionaron los casos de generadores que son despachados, sin contratos y con capacidad elegible, el de los generadores que son despachados, con contratos y con capacidad elegible y el de los generadores no despachados y con capacidad elegible.

Se presentaron además los resultados de los ingresos netos por capacidad para algunas plantas térmicas e hidráulicas, en función del porcentaje de comercialización y a partir de los valores de disponibilidad real de los meses de diciembre/95 y febrero/96, con las siguientes conclusiones:

- Las plantas térmicas más eficientes tienen una capacidad remunerable teórica mayor

- No se observa una diferencia apreciable en capacidad remunerable teórica entre las plantas filo de agua y con embalse

- Las plantas hidráulicas presentan en la mayoría de los casos valores netos de ingresos positivos por capacidad.

Comentarios

EEPPM: El cargo por capacidad no está incentivando el respaldo energético para el sistema, tanto que según los resultados presentados, se están beneficiando las plantas filo de agua que reservan el agua para generar en la punta. Además, se está causando una distorsión en el mercado al desincentivar los contratos de largo plazo. De alguna forma se debe incluir una señal económica para el agua almacenada en los mínimos operativos.

ISAGEN: Están de acuerdo con que se incentive al inversionista con el cargo por capacidad pero consideran que se producen señales inadecuadas para los generadores con embalse, además que el cargo por capacidad no estimula los contratos de largo plazo.  Consideran que los contratos no deben tomarse en cuenta en el momento de hacer las ofertas diarias.

CORELCA: Consideran que los contratos deben tomarse en cuenta al hacer las ofertas y que debe tener una transición hasta que entren en operación las plantas eficientes, ya que actualmente las plantas ineficientes pueden requerirse en condiciones críticas. Además,  que el cargo por capacidad no esta incentivando el respaldo energético. Debe revisarse el procedimiento del calculo en lo referente al impacto que tendría para una planta eficiente, estar fuera de servicio durante algún período del verano, en la disponibilidad a remunerarse en el invierno.

Se debe aplazar la aplicación de la resolución hasta que sea lo suficientemente clara, ya que la suspensión de la aplicación de la Resolución es menos grave que el hecho que ésta de señales equivocadas y los primeros en entender esto serían los propios inversionistas.

ESSA: Las mayores asignaciones de ingresos por capacidad a las hidráulicas le puede estar restando posibilidades a las plantas térmicas.  El punto de equilibrio teórico para el ingreso por cargo por capacidad es el 65% de comercialización, pero el real puede ser menor.

EPSA: Existen muchas dudas sobre la información y supuestos utilizados  que puede estar dando lugar a conclusiones equivocadas, debido a la falta de claridad en las definiciones de la CREG.

UPME: Debe analizarse el efecto, en la evaluación de las capacidades renumerables teóricas, de que las hidrologías del año 1992 no sean igualmente críticas para todas las regiones del país.

EMCALI: Las simulaciones que han efectuado para las plantas de Termo Pacífico y Termo Emcali les han arrojado resultados similares a los presentados por ISA. Los resultados indican una reducción de los ingresos de los generadores, no  cumpliéndose el objetivo de la Resolución.  Las resoluciones deben expedirse después de ejecutar ejercicios de simulación, para poder evaluar los efectos reales.

ISAGEN: En la valoración de los activos de generación se esta tomando en cuenta el cargo por capacidad.

CORELCA: No solamente se debe considerar la opción de ajustar la Resolución actual sino incluso proponer una completamente nueva. Podría pensarse en un método como el de capacidad de respaldo actual, con algunos ajustes.

CREG: Lo que se esta viendo es que la firmeza y la confiabilidad no estarían siendo remuneradas, lo que puede corregirse  en parte buscando que el cargo por capacidad tenga en cuenta la firmeza de las plantas.

El CNO acuerda citar al CPOE para que las empresas que hayan estudiado   casos de aplicación del cargo por capacidad,  presenten sus resultados de tal forma que se tengan elementos de análisis del impacto de la Resolución,  para los diferentes tipos de generador.

3.	LIMITE DE INTERCAMBIO LÍNEA DE 500 KV.

ISA presentó las acciones, responsables, fechas y avance, en las que se enfatizaron la certificación del esquema de eyección de carga por baja frecuencia Sistema Corelca, con fecha del 30 de septiembre; el análisis de alternativas de refuerzo del esquema de telecomunicaciones CND-CRD con fecha 15 de septiembre; y la instalación de los relés de distribución adicionales en circuito línea 500 kV, para puesta en servicio el 30 de septiembre.

Además,  se hizo referencia a  los siguientes aspectos:

- El límite de intercambio a la Costa Atlántica depende fundamentalmente de la carga que se deslastre y su velocidad de salida para equilibrar el desbalance carga generación que se presenta en el evento del aislamiento.

- La aceleración por df/dt del disparo de las cargas en la línea intercosta tiene dos efectos que son contener la caída de alta pendiente de la frecuencia y reducir el problema de tensiones y estabilidad que genera esta cola radial en la red de la Costa Atlántica seccionador del SIN.

- El deslastre de carga a Bolivar, Atlántico, Guajira, Cesar y Magdalena se encamina a recuperar el balance con la acción de control mas importante del lado de generación a cargo de las unidades de Termoflores.

CORELCA: Menciona que enviará los comentarios a la información utilizada por ISA en los estudios. No están de acuerdo que se suba el límite  a 640 MW hasta que no se analice conjuntamente entre ISA y CORELCA, para lo cual se deben realizar algunos casos adicionales, pudiéndose llegar a un acuerdo sobre el límite, que se implantaría después de hacer una ronda telefónica con los miembros del CNO. Están de acuerdo en conectar el relé df/dt, pero manteniendo el intercambio por la línea de 500kV en 558 MW. Informaron que debido a problemas en un autotransformador en Soledad, se requiere aumento de la generación de seguridad en Barranquilla por un lapso de 3 meses.

4. ELECCIÓN DE PRESIDENTE

Se plantearon algunos de los aspectos en los cuales el CNO debe continuar trabajando  durante los próximos meses, los cuales se indican a continuación:

i.	Modificación de la estructura del CNO, donde estén representados de manera más equilibrada los Generadores, Comercializadores,  Distribuidores y Transportadores. Además, darle al CNO la naturaleza de ente jurídicamente independiente a los agentes del Mercado, contando también  con presupuesto y organización propia.

ii.	Realizar un estudio que muestre si el esquema de regulación actual permite remunerar la Expansión. Este estudio sería financiado por todos los miembros del CNO y se buscaría que los consultores seleccionados  sean consorcios conformados por empresas colombianas y extranjeras.

iii.	Estudio de la coordinación de los sectores gas y electricidad, para lo cual el CPOE ha analizado los términos de referencia y acordado que se financiaría con  los aportes de ECOPETROL, UPME e ISA. También se acordó que coordinaría el estudio la UPME.

iv.	Estudio de coordinación de los sectores carbón y electricidad, para lo que se requiere efectuar reuniones con los carboneros para definir una agenda de trabajo.

v.	Efectuar un estudio sobre la calidad del servicio,  analizando el estado actual, que quieren los clientes. Se deben definir los términos de referencia para un diagnóstico.

vi.	Estudiar el efecto de la contribución en la Economía del nuevo esquema y las señales a los diferentes agentes. Podrían plantearse reuniones del CNO con la ANDI.

Comentarios

ISA: Se han venido sucediendo una serie de cambios, como ha sido la entrada de la bolsa de energía que establecen la necesidad de la existencia de un foro donde se puedan expresar equilibradamente Comercializadores, Distribuidores , Generadores y Transportadores. Además, no resulta conveniente continuar con un esquema en el cual el Secretario Técnico del CNO sea el Gerente del CND. Debe tenerse en cuenta que de acuerdo a la ley, el CNO tiene responsabilidades muy importantes, lo que requiere de una organización independiente que le permita responder adecuadamente y mantener mayor continuidad y autonomía en el desarrollo de sus funciones.

CORELCA: Si se piensa en modificar el CNO, se debe modificar la ley. Están de acuerdo que sea una entidad jurídicamente independiente con responsabilidades explícitas, sinembargo, no ven claro el papel de los Comercializadores en el CNO.

EEPPM: El desarrollo del nuevo esquema le ha impuesto más responsabilidades a las empresas, se debe tener en cuenta que lo que más le importa al comercializador es bajar los precios por lo que se debe tener cuidado en darles poder en el CNO .

ISAGEN: Este cambio en el CNO requiere cambiar la ley y se debe analizar con cuidado por que se puede perder más de lo que se gane.  El CND debe continuar ejerciendo la secretaría técnica del CNO. La presión de los Comercializadores es grande y sería preferible que se creen foros especiales para los Comercializadores, diferentes al CNO.

ESSA: Se debe analizar urgentemente el tema del carbón. Considera que el tema de la contribución a la economía en el nuevo esquema no debe ser del CNO.

ISA: Lo deseable en el CNO es tener posiciones colegiadas  y que éstas sean las mismas en los diferentes foros.

Se acordó programar una reunión especial para hacer un análisis autocrítico del CNO. Posteriormente se definirá la fecha.

5. 	VARIOS

- ISA entregó el documento ISA-CND 96-274, “Índices de la Operación del Sistema Interconectado Nacional”, donde se presenta la forma como se calculan los índices de la operación del Sistema Interconectado Nacional.

- ISA entregó  los documentos  ISA CND 96-273, “Situación Energética Modelos de Largo Plazo”  e ISA CND 96-266, “Análisis Energético Mediano Plazo, Horizonte Septiembre 2/96-Diciembre 1/96”.

- ISA entregó resumen de las reuniones número 14 del CPOE y  número 16 del Subcomite de Estudios Eléctricos.

- ISA entregó los comentarios a las Resoluciones de Autogeneración, Cogeneración y Generación menores de 20 MW.

- ISA entregó los comentarios a los términos de referencia para el estudio de la coordinación de los sectores gas y electricidad.

Siendo las 3:30 p.m. se dio por terminada la reunión.

“ORIGINAL FIRMADO”

Luz  Marina Gómez Cuellar

Presidente.