ACTA DE LA REUNION No. 84

# Fecha:	Diciembre 17 de 1998

Lugar:		ISA – Santafé de Bogotá

Hora:		3:30 P.M.

ASISTENTES PRINCIPALES:

CHIVOR S.A. 				Raúl Etcheverry M.

CORELCA					Andrés  Yabrudy

CODENSA S.A. 				Pablo Tamayo

EBSA						Libardo Ramírez

EMGESA					Luis Fredes B.

EEPPM					Ana Cristina Rendón

EPSA						Jorge Arismendi M.

ISA						Javier Gutiérrez P.

ISAGEN					Alberto Olarte A.

PROELECTRICA				Carlos Haydar Ghisays

TERMOFLORES				Ricardo Lequerica.

C.N.D.					Pablo H. Corredor A.

INVITADOS:

CODENSA S.A.				Olga Cecilia Pérez R.

EMGESA					Fabio Quitián R.

EEPPM					Lina M. Restrepo

EEPPM					Beatriz M. Gómez

EPSA						Jorge Arismendi

ISA						Juan Diego Gómez

ISA 						Silvia E. Cossio M.

ISA						Jorge Valencia M.

ISA						Marco A. Cardona.

MERILECTRICA				Federico Echavarria

MERILECTRICA				Tomás F. López  T.

NORDESTE					Wilson Uribe V.

TERMOFLORES				Fernando Gutiérrez.

ELECTROCARIBE				Hernando Díaz  M.

ISAGEN					Angela M. Prieto

ISAGEN					Carlos Saldarriaga

Secretario Técnico:

Germán Corredor A.

Presidió la reunión el Dr. Luis Fredes B., representante de EMGESA

## TEMARIO

- Informe reunión CREG

- Conexiones  y registro de nuevas fronteras comerciales

- Solicitud de Termoflores

- Interpretación Resolución de redespachos (122/98)

- Varios

## DESARROLLO DE LA REUNION

Se verifica el cumplimiento del quórum reglamentario y se  hace entrega de las Actas No. 82 y 83 para comentarios.

- INFORME REUNION CREG

El Secretario Técnico informa a los asistentes sobre los temas tratados en reunión con la Creg:

Respecto al tema de Restricciones, la Creg manifestó que en principio se están trabajando 4 resoluciones: a) Aspectos logísticos, quién calcula, quién puede opinar, comité de restricciones, relaciones con el comité asesor de la Upme, etc.b) Regulación de frecuencia, se pretende crear un mercado de holguras, en el cual todas las plantas deben participar. En este caso, cambiaría el despacho ideal, porque incluye el AGC. c) Asignación de Restricciones, falta solucionar el problema de abuso de posición dominante, podrían quedar algunas plantas por fuera del mercado (caso Cospique, interconexión con Venezuela, u otras que solo compitan durante muy pocas horas). d) Regulación de reactivos, El estudio de Synex, sobre este tema, se quedó corto. Se requiere volver a plantear el tema.

La Creg estima que las tres primeras resoluciones podrían salir en los cuatro primeros meses de 1999 y la última más tarde.

Se trató igualmente el tema de plantas que tienen que generar por seguridad y ofrecen a precio superior al costo de racionamiento. La Creg informá que se está estudiando el tema a partir de la utilización del modelo Wescouger. Se ha pensado en tener una etapa transitoria, en la cual la optimización sería diaria con un solo segmento e incluyendo costos de arranque y parada. En una segunda etapa, podría haber varios segmentos de oferta.

Este esquema mejoraría la optimización del despacho. En todo caso ellos consideran que se debería racionar en la punta, puesto que las señales de precio son precisamente para indicar la escasez o abundancia de los recursos.

2.	CONEXIONES Y REGISTRO DE NUEVAS FRONTERAS COMERCIALES

Se informa que el tema fue tratado en el Subcomité de vigilancia del SIC. Se precisa que las medidas son técnicamente factibles con dos elementos y, por lo tanto, se pide solicitar a la CREG cambiar la interpretación de la Resolución. Mientras ello no ocurra el ASIC no puede registrar nuevas fronteras comerciales. Otra solución sería que la CREG permitiera el registro temporal de fronteras mientras se modifica la resolución.

Corelca plantea otro aspecto preocupante sobre la medición, y es el relacionado con la calibración de medidores, pués aparentemente, todos deben ser calibrados ante una entidad autorizada por la Cámara De Comercio o la Superintendencia de Industria y Comercio.

Isagen pide averiguar si la Superintendencia de Industria y Comercio tiene los patrones de medida adecuados.

Se concluye en la necesidad de pedir aclaración a la Superintendencia de Industria y Comercio.

Igualmente se aprueba hacer una reunión lo antes posible con la CREG para pedirle que apruebe lo solicitado por el Subcomité del SIC.

Se pide aplazar el punto tres hasta que esté presente Termoflores.

- INTERPRETACIÓN RESOLUCION DE REDESPACHOS (122)

Emgesa solicita pedirle a la CREG que se acepte la solicitud del Comité de Operación en el sentido que se redespache en casos excepcionales por seguridad y que se trate el tema en la reunión con la CREG.

Isagen plantea que no se ha cumplido con el manejo de volúmenes de espera. Hasta ahora se ha controlado con alertas, considera que este manejo debe ser propio de cada embalse.

El Consejo aprueba llevar estos temas a la reunión con CREG, así como el tema de redespacho por desviaciones en la demanda, para solicitar que se tome el 1% de la demanda y no un valor de 20 MW como existe en la actualidad.

ISA, a través del Gerente del C.N.D. informa:

La Resolución 122 tiene un gran impacto en la ejecución del despacho económico, por lo tanto debe existir pleno acuerdo respecto a su interpretación. La interpretación que el C.N.D. le ha dado a los artículos más importantes es la siguiente:

Artículo segundo:  Causas de Redespacho. Indisponibilidad total, se presenta cuando sale toda la unidad, no se trata de derrateo parcial de la unidad. Aquí no hay dudas en la interpretación.

Respecto  a los aumentos de disponibilidad, se solicita pedirle aclaración a la CREG, sobre qué pasa cuando una planta o unidad termina un mantenimiento antes de lo previsto y en ese momento es más económica que el precio marginal del SIN?, qué pasa con la disponibilidad comercial para efectos del cálculo de la CRT?.

Hasta la fecha está vigente la resolución 198 de la CREG, la cual tiene incoherencias con  la 122, en el caso de vertimientos, por lo cual se solicita pedir aclaración a la CREG si debe salir del AGC?

Artículo tercero: Opciones para plantas filo de agua. Se acuerda preguntar qué pasa con la CRT de las plantas filo de agua que escojan la opción b), teniendo en cuenta que ya no son centralmente despachadas?

Artículo cuarto: Definición de plantas filo de agua. Se solicita pedirle al comité de operación que haga una propuesta de definición antes del plazo estipulado por la Resolución (seis meses).

Sobre el tema general de redespachos, surge la inquietud de qué pasa cuando una planta se desvía hacia arriba, teniendo en cuenta que en la reconciliación estas plantas pueden salir ganando si hacen una oferta mayor que el precio de bolsa, lo cual podría generar un sobrecosto operativo para el sistema. La resolución debe contener un artículo que reglamente el procedimiento a seguir cuando una planta decida  desviarse de su programa de generación debido a vertimientos. Desviación motivada, según los agentes, por razones de seguridad a terceros o a sus equipos. Se mostró que estas desviaciones producen reconciliaciones que incrementan injustificadamente las restricciones globales del sistema, produciendo sobrecostos que son ajenos a la operación del sistema. CODENSA propone que en los períodos en que un agente se desvie por vertimientos, la oferta inicial para los mismos períodos sea cambiada por el CEE para evitar que los agentes tomen como práctica utilizar las desviaciones para incrementar sus ingresos, dada la posibilidad que les da la regulación para liquidar cualquier generación fuera de mérito. Se solicita pedirle aclaración a la CREG sobre este punto.

Finalmente, el Consejo aprueba que las plantas menores informen el programa de generación en las ofertas.

3.	SOLICITUD DE TERMOFLORES.

Se retoma el punto y el Consejo aprueba la Solicitud de Termoflores III, contenida en la carta anexa a la presente acta y que se resume así:

Termoflores solicita extender nuevamente el plazo para la puesta en servicio del relé de deslizamiento de polos de la Unidad Flores III hasta el 30 de mayo de 1999.

La razón fundamental de esata solicitud es el incumplimiento del fabricante, el cual informó tardíamente de tal situación.

El Consejo después de escuhar los argumentos de Termoflores, acuerda aprobar la solicitud.

5.	 VARIOS

- El Secretario Técnico del Consejo lee la carta de la Creg # 2271 respecto al atraso de proyectos de generación en el período de verano, lo cual afecta el cálculo de la CRT.

El Consejo aprueba enviar a la CREG el punto de vista unánime en el sentido que la mejor forma de evitar esta situaciónes es que se haga el recálculo de la CRT mes a mes con las fechas reales de entrada de proyectos.

- El Consejo autoriza al Secretario Técnico enviar a la CREG la aprobación del Manual de operación de distribución, si las empresas dan su aprobación oportunamente. Para ello el Comité de Distribución establecerá un procedimiento.

- Respecto del despacho de contratos, el Consejo aprueba solicitar que este se haga por orden de fechas de firma, con el fin de evitar que se superpongan contratos firmados posteriormente bajo condiciones más favorables a los comercializadores, pues ello constiruye una forma de no respetar los contratos que se firmen.

- El Consejo acuerda modificar las fechas en que los comercializadores pueden revisar la información de contadores. Esta modificación rige a partir del 1º. De febrero de 1999 así:  Los comercializadores tendrán dos días hábiles para revisar la información de los contadores a partir del día en que el Administrador del SIC ponga la primera versión en el servidor. Solamente en casos de fronteras especiales siguen vigentes los cinco días de plazo que  regían para todos los casos.

- Isagen plantea que dadas las modificaciones a los contratos de gas con Ecopetrol, se debería recalcular la CRT.

- Chivor solicita revisar los parámetros de cálculo de la CRT para el caso de Salvajina, especialmente en cuanto a los IHs. El C.N.D. plantea que se hará la revisión y si hay error se corrige. Si es del caso se traerá el tema al C.N.O.

Siendo las 7:00 P.M. se levanta la sesión.