ACUERDO No. 131

Mayo 4 de 2001

Por el cual se aprueba la Serie Hidrológica de Porce II

# El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994,  la Resolución 8-0103 del 2 de febrero de 1995 del Ministerio de Minas y Energía, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995, y según lo acordado en la reunión No 153 del C.N.O. celebrada el  3 de mayo de 2001

ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar la serie hidrológica para Porce II, anexa al presente Acuerdo.

SEGUNDO: Esta serie se aplicará a partir del 5 de mayo de 2001

TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha

El Presidente,					El Secretario Técnico,

ALBERTO OLARTE A.				GERMAN CORREDOR A.

| Anexo 1 Caudales naturales estimados en el sitio de presa del proyecto hidroeléctrico Porce II (m3/seg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | Ene | Feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | MEDIA |
| 1972 |  |  |  |  |  | 143.10 | 107.00 | 108.70 | 98.94 | 126.80 | 130.20 | 89.62 |  |
| 1973 | 62.85 | 45.00 | 52.43 | 71.07 | 104.70 | 124.40 | 97.41 | 126.90 | 178.20 | 149.40 | 145.50 | 136.80 | 107.9 |
| 1974 | 111.20 | 99.81 | 97.16 | 113.10 | 127.30 | 103.70 | 104.10 | 136.70 | 186.20 | 193.00 | 174.10 | 100.20 | 128.9 |
| 1975 | 75.97 | 90.23 | 96.90 | 86.82 | 122.70 | 121.50 | 166.50 | 161.30 | 163.00 | 171.50 | 186.00 | 155.90 | 133.2 |
| 1976 | 93.62 | 80.92 | 87.70 | 125.80 | 140.60 | 121.80 | 71.06 | 72.11 | 71.64 | 120.00 | 91.12 | 60.46 | 94.7 |
| 1977 | 67.11 | 66.23 | 67.59 | 74.62 | 90.16 | 116.00 | 100.50 | 98.18 | 107.70 | 115.60 | 111.60 | 69.87 | 90.4 |
| 1978 | 57.27 | 52.79 | 63.11 | 91.55 | 108.80 | 119.50 | 102.60 | 78.35 | 90.07 | 102.60 | 111.20 | 92.04 | 89.2 |
| 1979 | 63.02 | 60.94 | 65.42 | 83.10 | 136.70 | 123.60 | 69.87 | 72.17 | 94.51 | 133.10 | 155.60 | 92.32 | 95.9 |
| 1980 | 69.99 | 59.60 | 54.09 | 61.66 | 75.41 | 81.90 | 70.11 | 74.80 | 79.65 | 159.10 | 135.50 | 97.13 | 84.9 |
| 1981 | 60.19 | 58.79 | 66.02 | 100.80 | 190.20 | 177.00 | 153.10 | 109.80 | 135.00 | 165.30 | 122.60 | 84.58 | 118.6 |
| 1982 | 95.48 | 102.10 | 92.93 | 164.20 | 203.30 | 133.90 | 101.20 | 92.69 | 109.80 | 155.60 | 126.40 | 103.90 | 123.5 |
| 1983 | 67.78 | 53.62 | 61.10 | 99.45 | 123.80 | 85.70 | 102.70 | 85.87 | 121.70 | 113.70 | 113.20 | 111.30 | 95.0 |
| 1984 | 87.77 | 79.61 | 56.34 | 67.33 | 132.00 | 147.40 | 141.20 | 131.40 | 179.20 | 217.30 | 193.60 | 108.80 | 128.5 |
| 1985 | 78.58 | 66.69 | 70.10 | 77.96 | 120.40 | 85.57 | 76.34 | 128.50 | 167.20 | 143.60 | 119.70 | 93.29 | 102.3 |
| 1986 | 77.16 | 82.75 | 72.68 | 122.90 | 120.60 | 122.90 | 83.24 | 94.34 | 88.09 | 171.00 | 123.60 | 87.68 | 103.9 |
| 1987 | 64.53 | 57.34 | 57.90 | 75.86 | 119.20 | 72.60 | 102.20 | 97.48 | 127.10 | 167.90 | 117.80 | 98.43 | 96.5 |
| 1988 | 63.62 | 62.16 | 50.54 | 75.39 | 91.54 | 101.00 | 103.50 | 177.60 | 222.50 | 199.80 | 221.10 | 147.70 | 126.4 |
| 1989 | 121.50 | 97.02 | 100.03 | 95.51 | 131.10 | 131.90 | 91.73 | 127.80 | 192.40 | 171.10 | 139.50 | 98.67 | 124.9 |
| 1990 | 73.69 | 73.25 | 65.26 | 96.54 | 114.90 | 110.40 | 94.02 | 72.98 | 107.60 | 205.20 | 140.40 | 95.85 | 104.2 |
| 1991 | 66.65 | 54.50 | 68.87 | 77.63 | 110.50 | 99.80 | 94.64 | 69.74 | 64.99 | 111.40 | 118.50 | 92.54 | 85.8 |
| 1992 | 57.05 | 52.82 | 46.80 | 53.45 | 79.23 | 63.00 | 62.96 | 79.64 | 107.30 | 87.51 | 82.45 | 88.48 | 71.7 |
| 1993 | 68.17 | 50.73 | 58.63 | 82.32 | 123.00 | 65.10 | 86.84 | 87.34 | 151.30 | 142.60 | 168.10 | 140.60 | 102.1 |
| 1994 | 80.43 | 77.12 | 70.03 | 122.20 | 122.70 | 103.00 | 86.19 | 108.50 | 110.30 | 134.30 | 163.40 | 92.07 | 105.9 |
| 1995 | 61.13 | 52.96 | 59.39 | 73.95 | 107.90 | 125.20 | 133.10 | 199.10 | 144.70 | 175.20 | 125.00 | 124.10 | 115.1 |
| 1996 | 94.11 | 96.77 | 134.10 | 129.30 | 197.20 | 180.60 | 171.10 | 151.90 | 134.40 | 167.70 | 134.10 | 90.34 | 140.1 |
| 1997 | 86.75 | 87.58 | 74.23 | 104.30 | 80.85 | 133.20 | 62.23 | 50.00 | 71.19 | 66.03 | 84.76 | 53.41 | 79.5 |
| 1998 | 39.72 | 39.87 | 44.42 | 76.94 | 119.80 | 100.10 | 137.10 | 111.70 | 175.40 | 146.30 | 134.80 | 146.90 | 106.1 |
| 1999 | 108.70 | 140.10 | 142.90 | 146.10 | 180.10 | 192.00 | 145.50 | 116.70 | 180.00 | 221.90 | 182.50 | 147.50 | 158.7 |
| 2000 | 101.50 | 97.29 | 93.02 | 101.00 | 170.70 | 184.20 | 166.80 | 160.70 | 218.00 | 166.80 | 121.70 | 100.30 | 140.2 |
| 2001 | 80.20 | 69.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| media | 77.09 | 72.70 | 73.92 | 94.67 | 126.62 | 119.66 | 106.37 | 109.76 | 133.73 | 151.77 | 137.04 | 103.48 | 109.07 |
| maximo | 121.5 | 140.1 | 142.9 | 164.2 | 203.3 | 192.0 | 171.1 | 199.1 | 222.5 | 221.9 | 221.1 | 155.9 | 158.7 |
| minimo | 39.7 | 39.9 | 44.4 | 53.5 | 75.4 | 63.0 | 62.2 | 50.0 | 65.0 | 66.0 | 82.5 | 53.4 | 71.7 |
| desv | 18.68 | 22.22 | 24.08 | 26.27 | 34.08 | 33.93 | 32.02 | 35.95 | 45.13 | 37.56 | 32.66 | 26.04 | 20.78 |

| NOTA: Esta serie fue aprobado por el Subcomité Hidrológico y de Plantas Hidráulicas en su reunión extraordinaria 81 de |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| abril 6 de 2001. Posteriormente aprobada en la reunión 77 del Comité de Operación de abril 24 de 2001 |  |  |  |  |  |  |  |
| Finalmente fue aprobada por el CNO en su reunión del 3 de mayo de 2001. |  |  |  |  |  |  |  |
| Esta información se aplicará a partir del Sábado 5 de mayo de 2001. |  |  |  |  |  |  |  |