ACUERDO No. 174

Septiembre 21 de 2001

Por el cual se autoriza la instalación de una protección de bajo voltaje  como medida suplementaria en la sub-área de Norte de Santander.

# El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994,  la Resolución 8-0103 del 2 de febrero de 1995 del Ministerio de Minas y Energía, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995, el Acuerdo 157 de 2001 y según lo aprobado en la reunión del C.N.O.  No. 160 del 20 de septiembre de 2001 y teniendo en cuenta que:

- El C.N.D. presentó al Consejo la situación eléctrica del área Nordeste y de la Sub-área de Norte de Santander dentro del contexto del análisis de la interconexión con Venezuela.

- Que Termotasajero tiene programado un mantenimiento general durante los meses de octubre y noviembre

- Que mientras dure el mantenimiento de Termotasajero se corre riesgo de apagón en el área de Norte de Santander  frente a la salida de cualquier circuito de conexión de esta sub-área con el el resto del SIN

- Que una protección de bajo voltaje disminuye el riesgo de apagón en las anteriores circunstancias

ACUERDA:

PRIMERO: Autorizar la instalación de una protección de bajo voltaje  como medida suplementaria en la sub-área de Norte de Santander, mientras se efectúa el mantenimiento de la planta de Termotasajero.

SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

El Presidente,					El Secretario Técnico,

ALBERTO OLARTE A.				GERMAN CORREDOR A.