ACUERDO No. 340

Noviembre 2 de 2005.

Por el cual se aprueba la actualización de series hidrológicas de Florida 2 del año 2004.

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994, la Resolución 8-0103 del 2 de febrero de 1995 del Ministerio de Minas y Energía, el Acuerdo CNO 157 de 2001, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995, y según lo acordado en la reunión extraordinaria 226 de noviembre 2 de 2005,y

CONSIDERANDO:

- Que el Acuerdo 010 del CNO estableció los plazos de envío de la información hidrológica de los agentes generadores hidráulicos del SIN;

- Que el Acuerdo CNO 159 aprobó el procedimiento de actualización y modificación de la información hidrológica;

3. Que en el Acuerdo CNO 322 del 28 de abril de 2005 en su Artículo 3 se resolvió: ”TERCERO:  Ampliar por esta vez y hasta el mes de julio de 2005 el plazo de entrega de la información pendiente, para las empresas CHEC, EPSA, CEDENAR, CEDELCA y EGETSA”;

4. Que la empresa CEDELCA envió vía e-mail el 18 de octubre de 2005 la información correspondiente a la estación Puente Aragón y los caudales medios mensuales corregidos con factor de áreas de Florida 2, una vez fue entregada la información por el IDEAM;

ACUERDA

PRIMERO: Aprobar la actualización del año 2004 de la serie hidrológica de Florida 2 a partir de la información entregada por CEDELCA en m3/ seg:

| AÑO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.004 | 7,18 | 5,59 | 14,82 | 8,79 | 13,46 | 29,14 | 20,46 | 28,87 | 8,62 | 11,32 | 9,09 | 7,09 |

SEGUNDO:  La actualización de que trata el presente Acuerdo, adiciona y complementa las series hidrológicas aprobadas mediante Acuerdos CNO anteriores y serán consideradas como las series históricas a ser utilizadas en el planeamiento energético, así como para los demás fines que establezca la reglamentación vigente.

TERCERO: Enviar comunicación a la Superintendencia de Servicios Públicos haciendo referencia al incumplimiento por parte de CEDELCA del acuerdo CNO 322 en lo que respecta a los plazos para el envío de la información hidrológica del año inmediatamente anterior.

CUARTO:  El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

El Presidente,				El Secretario Técnico,

OMAR SERRANO RUEDA		ALBERTO OLARTE AGUIRRE