ACUERDO No. 373

Septiembre de 2006

Por el cual se aprueba el inicio del período de cuatro (4) años para la realización de las pruebas de estatismo y banda muerta efectuadas por la unidad Cartagena 1

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994, la Resolución 8-0103 del 2 de febrero de 1995 del Ministerio de Minas y Energía, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995, su reglamento interno y según lo aprobado en la Reunión No 242 del 28 de septiembre de 2006 y,

CONSIDERANDO:

- Que el Acuerdo No 228 de abril 26 de 2002 establece en su artículo primero una periodicidad de cuatro (4) años para la realización de las pruebas de estatismo y que dicho plazo empezará a contar a partir de la fecha del acuerdo mediante el cual el CNO apruebe la última prueba realizada;

- Que en cumplimiento de la Resolución CREG 023 de 2001 (Parágrafo del artículo Tercero) todas las plantas y unidades despachadas centralmente deberán efectuar una prueba de los parámetros relacionados con el servicio de regulación primaria de frecuencia;

- Que los agentes han presentado los resultados de las pruebas, los cuales se encuentran debidamente registrados en el informe final de pruebas de estatismo y banda muerta efectuadas a las unidades generadoras del Sistema Interconectado Nacional y contenidos en el acuerdo CNO 362;

- Que en el citado acuerdo CNO 362 se dio plazo a la empresa EMGESA S.A. E.S.P. hasta el 31 de agosto de 2006 para entregar los resultados de las pruebas de estatismo y banda muerta de la central Termo-Cartagena;

- Que el Subcomité de Estudios Eléctricos en su reunión 132 de septiembre 12 de 2006, recomienda expedir el presente acuerdo que certifica las citadas pruebas para la unidad 1 de Termo-Cartagena;

- Que el Comité de Operación en su reunión 153 del 21 de septiembre de 2006, mediante concepto CO-69 recomienda al CNO  expedir este acuerdo que certifica las pruebas de estatismo y banda muerta de la unidad 1 de Termo- Cartagena.

ACUERDA:

PRIMERO.- Certificar que las pruebas de la unidad 1 de la Central Termo-Cartagena ,cuyos resultados se presentan en el Anexo N° 1 del presente Acuerdo, fueron realizadas de conformidad con lo dispuesto en los protocolos aprobados por el CNO para cada una de ellas.

SEGUNDO.- La vigencia de cuatro (4) años de las pruebas de Estatismo y Banda Muerta de que trata el Anexo N°1 se empezara a contar a partir del día en que entre en vigencia el presente acuerdo.

TERCERO.- Los resultados de las pruebas, están dentro de los rangos establecidos por la Comisión en la Resolución CREG 023 de 2001.

CUARTO.-  El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

El Presidente,					El Secretario Técnico,

RAFAEL PEREZ CARDONA                      ALBERTO OLARTE AGUIRRE

#### ANEXO 1