ACUERDO N° 376

Noviembre 30 de 2006

Por el cual se aprueban el cambio de capacidad efectiva neta (CEN) de la Central Termoemcali y las modificaciones a algunos parámetros de las rampas.

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el Articulo 4° numeral 2° del Acuerdo 157 del 30 de agosto de 2001,  el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994 y el literal g), la Resolución 8-0103 del 2 de febrero de 1995 del Ministerio de Minas y Energía, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995 y su Reglamento interno y según lo  aprobado en la reunión CNO No. 245 del 30 de noviembre de 2006,y

CONSIDERANDO

- Que TERMOEMCALI S.A. E.S.P. mediante comunicación  número GTE-2655/06 de 31 de octubre de 2006 dirigida a la Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. y radicada XM 011394-3, solicitó la modificación de la capacidad efectiva neta de la planta TERMOEMCALI, tomando como nuevo valor el reportado a la CREG para la evaluación del cargo por confiabilidad 2006 – 2007, correspondiente a 229 MW.

- Que las rampas  continúan en los mismos valores con excepción de  los segmentos  UR4 y el DR3 del modelo 2.

- Que XM siguiendo el procedimiento aprobado por el CNO en el acuerdo No. 84 del 7 de septiembre de 2000, emitió la comunicación No. 010697-1 del 07 de noviembre de 2006 con su concepto favorable.

- Que el Subcomité de Plantas Térmicas, SPT, en su reunión ordinaria No. 114 del 8 de noviembre de 2006, recomendó la aprobación de la solicitud presentada por TERMOEMCALI S.A. E.S.P.

- Que el Comité de Operación acogió la recomendación del SPT y mediante concepto CO-71 recomienda al CNO la expedición del respectivo acuerdo.

ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar la modificación de la capacidad efectiva neta de la planta TERMOEMCALI  de 233 MW a 229 MW.

SEGUNDO. Modificar los valores  UR4  y  DR3 del modelo 2 de 33 MW a 29 MW como se presenta en el anexo.

TERCERO. El presente Acuerdo se aplicará a partir del despacho del 02 de diciembre de 2006, que se elabora el 01 de diciembre de 2006.

El Presidente,					El Secretario Técnico

RAFAEL PEREZ CARDONA			ALBERTO OLARTE  AGUIRRE

ANEXO

| Fecha de reporte: 8-11-2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: TermoEmcali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 100MW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  | 229 |  | Número: 1 Descripción: 1G + 1V Combustible: Gas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Frío |  | Tibio |  | Caliente |  |  |  |  |  |  |  | Bloque de despachos>MT a Cero |  |  |
|  | UR1 | 35 |  | 35 |  | 35 |  |  |  | DR1 |  | 21 |  | 138 * |  |  |
|  | UR2 | 45 |  | 45 |  | 65 |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |  |
|  | UR3 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque |  | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío |  | (5,5 horas tiempo (t) de aviso) > 72 horas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio |  | ( 3,0 horas tiempo (t) de aviso) 8< t <= 72 horas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente |  | (1,5 horas tiempo (t) de aviso) t <= 8 horas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Mínimo |  |  | Máximo |  | UR |  | UR´ |  | Mínimo |  | Máximo |  | DR | DR´ |
|  | UR1 | 100 |  |  | 150 |  | 50 |  |  | DR1 | 100 |  | 150 |  | 50 |  |
|  | UR2 | 151 |  |  | 160 |  | 47 |  |  | DR2 | 151 |  | 200 |  | 50 |  |
|  | UR3 | 161 |  |  | 168 |  | 40 |  |  | DR3 | 201 |  | 229 |  | 29 |  |
|  | UR4 | 169 |  |  | 229 |  | 29 |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |
|  |  | a |  |  | b |  |  | UR |  |  |  | c | d |  | DR |  |

* NOTA: Se declara el bloque de energía  de 138 MWh únicamente para  la salida de la Capacidad Máxima Declarada hasta cero.