# ACUERDO No. 429

Marzo 27 de 2008

Por el cual se aprueba el cambio de parámetros técnicos de Tiempo Mínimo de Generación y de rata de toma de carga, y rampas de arranque modelos 1 y 3,  para las Unidades 2, 3, 4 y 5 de la Central Termozipa

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994, la Resolución 8-0103 del 2 de febrero de 1995 del Ministerio de Minas y Energía, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995 y según lo aprobado en la Reunión No 268 del 27 de marzo de 2008

## CONSIDERANDO

- Que EMGESA S.A. E.S.P.  mediante comunicaciones números 10800553 de fecha enero 21 de 2008 y GP005-08 de marzo 5 de 2008 solicitó el cambio de parámetros técnicos de Tiempo Mínimo de Generación de 48 a 72 horas y la rata de toma de carga de 1 a 0,75 MW/min. y el cambio de rampas de arranque y parada, para las Unidades 2, 3, 4 y 5 de la Central Termozipa.

- Que XM siguiendo los acuerdos 084 para el trámite de cambio de parámetros técnicos y 306 para el cambio de rampas de arranque y parada, emitió conceptos favorables No. 001526-1 de febrero 12 de 2008 y 002334-1 de marzo 6 de 2008 y su respectivo traslado al Subcomité de Plantas Térmicas para su consideración.

- Que el Subcomité de Plantas Térmicas en su reunión No. 132 del día 12 de marzo de 2008 recomendó la aprobación de esta solicitud.

- Que el Comité de Operación en su reunión no. 172 de marzo 14 de 2008 emitió concepto favorable CO-100  a la solicitud presentada por EMGESA S.A. ESP.

ACUERDA:

PRIMERO:  Aprobar la modificación de los parámetros técnicos de Tiempo Mínimo Tiempo de Generación de 48 a 72 horas y la Rata de Toma de Carga de 1 a 0,75 MW/min. y el cambio de los valores numéricos de las rampas de arranque modelos 1 y 3, de las Unidades 2, 3, 4 y 5 de la Central Termozipa los cuales se encuentran en los formatos del anexo 1 que hace parte integral de este Acuerdo.

SEGUNDO: El presente Acuerdo aplicará en el despacho del 1 de abril de 2008, que se elabora el 31 de marzo de 2008.

El Presidente,					El Secretario Técnico,

HERNANDO DÍAZ MARTINEZ			ALBERTO OLARTE AGUIRRE