ACUERDO No. 516

Diciembre 20 de 2010

Por el cual se aprueba un procedimiento para autorizar la desviación por pruebas de regulación primaria

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994,  el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995, su Reglamento Interno y según lo acordado en la reunión no presencial No. 337 del 17 de diciembre de 2010 y,

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo previsto en el Acuerdo 88 de 2000 se modificó el artículo primero del Acuerdo 81 de 2000 “Por el cual se aprueba un procedimiento para autorizar la desviación por pruebas de regulación primaria”.

2. Que como resultado del proceso de armonización temática de Acuerdos del CNO se expidió el Acuerdo 511 de 2010 “Por el cual se establecen los procedimientos y requisitos necesarios para la prestación del servicio de AGC por las unidades conectadas al SIN” y se sustituyó el Acuerdo 88 de 2000, el cual contemplaba el procedimiento para autorizar la desviación por pruebas de regulación primaria.

3. Que el Subcomité de Estudios Eléctricos en la reunión No. 180 del 16 de diciembre de 2010 recomendó la expedición del presente Acuerdo.

4. Que el Comité de Operación en la reunión No. 207 del 17 de diciembre de 2010 dio concepto favorable a la expedición del presente Acuerdo.

ACUERDA:

PRIMERO: Toda unidad que se encuentre prestando el servicio de regulación primaria de frecuencia y que  salga despachada en su mínimo técnico puede solicitar análisis de autorización de desviación al CND comunicándose con el ingeniero de turno en la sala de control a más tardar a las 7:00 horas del día siguiente de la operación en la cual ocurrió la desviación. Se permitirá una desviación máxima hasta del 7%, valor por encima del cual la planta no será autorizada. Cuando el mínimo técnico de una unidad sea cero MW el CND podrá permitir una desviación de más o menos 2 MW.

SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

El Presidente,					       El Secretario Técnico,

OMAR SERRANO RUEDA				       ALBERTO OLARTE AGUIRRE