ACUERDO No. 523

Marzo 3 de 2011

Por el cual se aprueban  cambios en los valores numéricos de las rampas de los modelos 1 y 3 de las unidades 3, 4 y 5 de la Central Termozipa y en la capacidad efectiva neta de la unidad 5 de la Central Termozipa

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas en el artículo 36 de la Ley 143 de 1994, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995, su Reglamento Interno y según lo aprobado en la reunión No. 341 del 3 de marzo de 2011 y,

CONSIDERANDO

1. Que la empresa EMGESA S.A. E.S.P mediante comunicaciones 00011286 y 00011287 del 19 de enero de  2011, dirigidas a XM, solicitó el cambio de los valores numéricos de las rampas de los modelos 1 y 3 de las unidades 3 y 4 de la Central Termozipa y el cambio de la capacidad efectiva neta y la modificación de los valores numéricos de las rampas de los  modelos 1 y 3 de la unidad 5 de la central Termozipa.

2. Que XM como responsable de la planeación, coordinación, supervisión y control de la operación integrada de los recursos del SIN, mediante comunicación 000816-1 del 26 de enero de 2011, emitió concepto favorable a la solicitud de cambio de los valores numéricos de las rampas de los modelos 1 y 3 de las unidades 3 y 4 de la Central Termozipa y el cambio de la capacidad efectiva neta y la modificación de los valores numéricos de las rampas de los modelos 1 y 3 de la unidad 5 de la central Termozipa.

3. Que el Subcomité de Plantas Térmicas en su reunión 168 del  16 de Febrero de 2011 estudió la solicitud presentada por EMGESA S.A. E.S.P. y recomendó su aprobación.

4. Que el Comité de Operación en su sesión No. 209 del 24 de febrero de 2011 emitió concepto favorable a la solicitud presentada por  EMGESA S.A. E.S.P.

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Aprobar la modificación de los valores numéricos de las rampas de los modelos 1 y 3 de las unidades 3, 4 y 5 de la Central Termozipa, tal como se presenta en el Anexo 1 del presente Acuerdo, el cual hace parte integral del mismo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar la incorporación del cambio de la capacidad efectiva neta de la unidad 5 de la Central Termozipa así:

| Capacidad Efectiva (MW) | Combustible Carbón |
| --- | --- |
| Valor Anterior | 63 |
| Valor Nuevo | 64 |

ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y se aplicará en el despacho que se realiza el 8 de Marzo de 2011 para la operación del 9 de Marzo de 2011.

El Presidente,					      El Secretario Técnico,

GERMAN GARCIA VALENZUELA		      ALBERTO OLARTE AGUIRRE

ANEXO 1

| Fecha de reporte: Enero 26 de 2011 (Fecha de aplicación Marzo 09 de 2011) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: ZIPAEMG 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 63 | Número: 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: Ciclo simple de vapor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Carbón |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 7 | 15 | 15 | DR1 |  | 16 |  |  |  |
|  | UR2 | 24 |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | 13 horas o más |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio | de 8 a 12 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente | de 1 a 7 horas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 |  |  |  |  | DR1 |  |  |  |  |
|  | UR2 |  |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |
|  |  | 1 | 0,83 | 23,677 |  |  | 1 | 0,5 | 40 |  |

| Fecha de reporte: Enero 26 de 2011 (Fecha de aplicación Marzo 09 de 2011) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: ZIPAEMG 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 64 | Número: 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: | Ciclo simple de vapor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Carbón |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 7 | 15 | 15 | DR1 |  | 16 |  |  |  |
|  | UR2 | 24 |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | 13 horas o más |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio | de 8 a 12 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente | de 1 a 7 horas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 |  |  |  |  | DR1 |  |  |  |  |
|  | UR2 |  |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |
|  |  | 1 | 0,83 | 23,677 |  |  | 1 | 0,5 | 40 |  |

| Fecha de reporte: Enero 26 de 2011 (Fecha de aplicación Marzo 09 de 2011) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: ZIPAEMG 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 64 | Número: 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: | Ciclo simple de vapor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Carbón |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 7 | 15 | 15 | DR1 |  | 16 |  |  |  |
|  | UR2 | 24 |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | 13 horas o más |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio | de 8 a 12 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente | de 1 a 7 horas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 |  |  |  |  | DR1 |  |  |  |  |
|  | UR2 |  |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |
|  |  | 1 | 0,83 | 23,677 |  |  | 1 | 0,5 | 40 |  |