Acuerdo No. 585

Junio 7 de 2012

Por el cual se adicionan dos configuraciones y se aprueba la modificación de las rampas para la operación de la planta Termovalle en ciclo simple con gas y ACPM

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995 y su Reglamento Interno y según lo aprobado en la reunión No. 368 del 7 de junio de 2012 y,

CONSIDERANDO

1. Que la empresa EPSA S.A. E.S.P. solicitó mediante comunicación con número de radicado XM 005461-3 del 22 de mayo de 2012 la adición de dos nuevas configuraciones para la operación de la planta Termovalle en ciclo simple con combustible gas y ACPM.

2. Que XM mediante comunicación con número de radicado 004164-1 del 23 de mayo de 2012 dio concepto favorable a la solicitud de EPSA S.A. E.S.P. de adición de dos configuraciones para la operación de la planta Termovalle en ciclo simple con combustibles gas y ACPM.

3. Que el Subcomité de Plantas Térmicas en su reunión 183 del 23 de mayo de 2012 estudió la solicitud de EPSA S.A. E.S.P. de adición de configuraciones para la operación de la planta Termovalle y recomendó su aprobación.

4. Que el Comité de Operación en su reunión 224 del 31 de mayo de 2012 recomendó al CNO la expedición del presente Acuerdo.

ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar la adición de dos configuraciones para la operación de la planta Termovalle en ciclo simple con gas y ACPM así:

| Configuración | Descripción | Combustible | Rango de disponibilidad (MW) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mínimo | Máximo |
| 7 | 1 TC | Gas | 0 | 134 |
| 8 | 1 TC | ACPM | 0 | 132 |

SEGUNDO.  Aprobar la solicitud de modificación de los nuevos valores numéricos de las rampas para la planta Termovalle en ciclo simple con gas y ACPM, tal como se presenta en el Anexo del presente Acuerdo, el cual hace parte integral del mismo.

TERCERO. El presente Acuerdo rige a partir del despacho que se realiza el 9 de de junio de 2012 para la operación del 10 de junio de 2012.

El Presidente,					      El Secretario Técnico

GERMAN GARCÍA VALENZUELA		        	      ALBERTO OLARTE AGUIRRE

| Fecha de reporte: 10 de Junio de 2012 (Fecha de aplicación: Operación 10 de Junio de 2012) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: TERMOVALLE 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 134 | Número: 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 1TC (Ciclo simple) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Gas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 80 | 80 | 80 | DR1 |  | 20 |  | 20 |  |
|  | UR2 |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | TFL > 48 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio | 8 horas < TFL <= 48 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente | TFL <= 8 horas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 80 | 134 | 54 | 50 | DR1 | 100 | 134 | 34 | 30 |
|  | UR2 |  |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

| Fecha de reporte: 10 de junio de 2012 (Fecha de aplicación: Operación 10 de junio de 2012) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: TERMOVALLE 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 132 | Número: 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 1TC (Ciclo simple) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: ACPM |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 80 | 80 | 80 | DR1 |  | 20 |  | 20 |  |
|  | UR2 |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | TFL > 48 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio | 8 horas < TFL <= 48 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente | TFL <= 8 horas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 80 | 132 | 52 | 50 | DR1 | 100 | 132 | 52 | 50 |
|  | UR2 |  |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |