## Líneas
PROTOCOLO DE INFORMACIÓN DE LÍNEAS DEL SIN Y SUS ELEMENTOS ASOCIADOS PARA PLANEACIÓN
INFORMACIÓN GENERAL.
Nombre de la empresa que envía la información
Nombre y cargo de quien envía la información
Dirección
Teléfono y Fax
Dirección Electrónica (e-mail)
Fecha de Envío de la información (DD-MM-AA):
| INFORMACIÓN BÁSICA |  |  | DATOS TÉCNICOS
DESCRIPCIÓN | Nombre de la línea a la que se le actualiza información | Se debe indicar la subestación, el nivel de tensión y el nombre del punto de conexión donde se conecta el extremo inicial de la línea. | Se debe indicar la subestación, el nivel de tensión y el nombre del punto de conexión donde se conecta el extremo final de la línea. | Voltaje nominal de operación de la línea. | Longitud de la línea. Corresponde a la sumatoria de vanos, es decir, corresponde a la proyección sobre la horizontal. Este valor debe coincidir con la sumatoria de las longitudes de los segmentos de línea declarados | Es la cantidad máxima de corriente que puede transportar la línea continuamente y en sus elementos asociados (bajantes de conexión con los pararrayos y los transformadores de potencial, trampas de onda, transformadores de corriente, interruptores y seccionadores). | Declarar cuál es el elemento que impone el límite operativo, es decir el que restringe la máxima corriente. Entre los elementos están: línea de transmisión (Cable), bajantes de conexión con los pararrayos y los transformadores de potencial, trampas de onda, transformadores de corriente, interruptores, seccionadores. | Valor máximo de corriente que la línea y sus elementos asociados (bajantes de conexión con los pararrayos y los transformadores de potencial, trampas de onda, transformadores de corriente, interruptores y seccionadores) puede soportar por un periodo de tiempo de 30 minutos. | Resistencia equivalente de secuencia positiva (por unidad de longitud). | Reactancia equivalente de secuencia positiva (por unidad de longitud). | Susceptancia equivalente de secuencia positiva (por unidad de longitud). | Resistencia equivalente de secuencia cero (por unidad de longitud). | Reactancia equivalente de secuencia cero (por unidad de longitud). | Susceptancia equivalente de secuencia cero (por unidad de longitud). | En este campo se debe informar si la línea comparte estructura con otras líneas, en cuyo caso se informa con cuales líneas.
UNIDAD |  |  |  | kV | km | A |  | A | W/Km | W/Km | uS/Km | W/Km | W/Km | uS/Km | SI/NO, Cuales
VARIABLE | 1. NOMBRE DE LA LINEA | 2. BARRA INICIAL | 3. BARRA FINAL | 4. TENSIÓN NOMINAL DE OPERACIÓN | 5. LONGITUD | 6. CAPACIDAD NOMINAL | 7. ELEMENTO QUE IMPONE EL LÍMITE OPERATIVO | 8. LIMITE DE EMERGENCIA DURANTE 30 MINUTOS | 9. RESISTENCIA DE SECUENCIA POSITIVA (R1) | 10. REACTANCIA DE SECUENCIA POSITIVA (X1) | 11. SUSCEPTANCIA DE SECUENCIA POSITIVA (B1) (1) | 12. RESISTENCIA DE SECUENCIA CERO (R0) | 13. REACTANCIA DE SECUENCIA CERO (X0) | 14. SUSCEPTANCIA DE SECUENCIA CERO (B0) (1) | 15. COMPARTE ESTRUCTURAS CON OTROS CIRCUITOS?
VALOR
NOTAS
La información se requiere desde el nivel IV. En casos especiales el CND solicitará esta información para niveles de tensión inferiores.
En caso de que una línea tenga diferentes segmentos, el agente administrador de la línea debe recopilar los parametros de cada tramo y reportar los datos unificados al CND.
(1): uS = micro simens, 1 Simens = 1 Mho
Segmentos de línea: Parte de una línea de transmisión con características iguales: Propietario, tipo de torre, altura sobre el nivel del mar, conductor o características eléctricas.
Para identificar los segmentos de una línea deben observarse los cambios de estas variables (Propietario, altura sobre el nivel del mar, conductor, características eléctricas, tipo de torre).
También deben considerarse segmentos en una línea, cuando existen derivaciones en T, o cuando en parte del trayecto la línea va acompañada de otra línea y en otra parte no
Cada variación de una de estas variables implica un nuevo segmento. La suma de las longitudes de los segmentos de línea, debe ser igual a la longitud total de la línea antes declarada.

## Transformadores
PROTOCOLO DE TRANSFORMADORES DEL SIN PARA PLANEACIÓN
INFORMACIÓN GENERAL.
Nombre de la empresa que envía la información
Nombre y cargo de quien envía la información
Dirección
Teléfono y Fax
Dirección Electrónica (e-mail)
Fecha de Envío de la información (DD-MM-AA):
| INFORMACIÓN BÁSICA |  |  |  | DATOS TÉCNICOS GENERALES |  |  |  | DATOS TÉCNICOS DEVANADO DE ALTA TENSIÓN | [6 empty] | DATOS TÉCNICOS DEVANADO DE MEDIA TENSIÓN (2) | [6 empty] | DATOS TÉCNICOS DEVANADO DE BAJA TENSIÓN
DESCRIPCIÓN | Nombre del transformador al que se le actualiza información | Se debe indicar la subestación, el nivel de tensión y el nombre de la barra donde se conecta el devanado de alta tensión del transformador. | Se debe indicar la subestación, el nivel de tensión y el nombre de la barra donde se conecta el devanado de media tensión del transformador. | Se debe indicar la subestación, el nivel de tensión y el nombre de la barra donde se conecta el devanado de baja tensión del transformador. | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de baja en el tap central, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de media en el tap central, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (2) | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de media y el lado de baja en el tap central, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (2) | Nombre del grupo horario de conexión. Por ejemplo Ynynd11 | Voltaje nominal de operación (fase – tierra) del devanado. | Capacidad nominal máxima del devanado | Máxima capacidad que puede soportar el devanado por un período de tiempo de 30 minutos. | Resistencia serie de secuencia positiva para el devanado | Resistencia a tierra cuando está conectado a tierra a través de un transformador. | Reactancia serie de secuencia positiva para el devanado | Reactancia a tierra cuando está conectado a tierra a través de un transformador. | Voltaje nominal de operación (fase – tierra) del devanado. | Capacidad nominal máxima del devanado | Máxima capacidad que puede soportar el devanado por un período de tiempo de 30 minutos. | Resistencia serie de secuencia positiva para el devanado | Resistencia a tierra cuando está conectado a tierra a través de un transformador. | Reactancia serie de secuencia positiva para el devanado | Reactancia a tierra cuando está conectado a tierra a través de un transformador. | Voltaje nominal de operación (fase – tierra) del devanado. | Capacidad nominal máxima del devanado | Máxima capacidad que puede soportar el devanado por un período de tiempo de 30 minutos. | Resistencia serie de secuencia positiva para el devanado | Resistencia a tierra cuando está conectado a tierra a través de un transformador. | Reactancia serie de secuencia positiva para el devanado | Reactancia a tierra cuando está conectado a tierra a través de un transformador. | Indicar en que devanado está aplicando el cambiador de tomas (Alta-Media-Baja) | Posición máxima del cambiador de tomas. (Ej: 12, significa que hay 12 pasos entre la posición nominal y la máxima relación de transformación con referencia a la tensión nominal) | Posición mínima del cambiador de tomas. (Ej: -4 significa que hay 4 pasos entre la posición nominal y la mínima relación de transformación con referencia a la tensión nominal) | Posición nominal del cambiador de tomas (Ej: 0, significa la posición del tap nominal cuya relación de relación de transformación es 1 con referencia a la tensión nominal) | Tensión en el secundario cuando el tap se encuentra en su posición nominal. | Cambio en el voltaje por cada paso del tap en porcentaje de la tesnión nominal | Impedancia de corto circuito del transformador para la posición máxima del tap | Impedancia de corto circuito del transformador para la posición mínima del tap
UNIDAD |  |  |  |  | % | % | % |  | kV | MVA | MVA | % | % | % | % | kV | MVA | MVA | % | % | % | % | kV | MVA | MVA | % | % | % | % |  |  |  |  | kV | % | % | %
VARIABLE | 1. NOMBRE TRANSFORMADOR | 2. BARRA DE ALTA TENSIÓN | 3. BARRA DE MEDIA TENSIÓN. (2) | 4. BARRA DE BAJA TENSIÓN | 5. IMPEDANCIA ALTA-BAJA Nom | 6. IMPEDANCIA ALTA-MEDIA Nom | 7. IMPEDANCIA MEDIA-BAJA Nom | 8. GRUPO DE CONEXIÓN | 9. TENSIÓN NOMINAL | 10. CAPACIDAD NOMINAL | 11. CAPACIDAD DE EMERGENCIA | 12. R | 13. RTIERRA | 14. X | 15. XTIERRA | 16. TENSIÓN NOMINAL | 17. CAPACIDAD NOMINAL | 18. CAPACIDAD DE EMERGENCIA | 19. R | 20. RTIERRA | 21. X | 22. XTIERRA | 23. TENSIÓN NOMINAL | 24. CAPACIDAD NOMINAL | 25. CAPACIDAD DE EMERGENCIA | 26. R | 27. RTIERRA | 28. X | 29. XTIERRA | 30. LADO DEL TAP | 31. PASO MAXIMO | 32. PASO MÍNIMO | 33. PASO NOMINAL | 34. TENSIÓN TAP NOMINAL | 35. PASO POR TAP | 36. ZCCmax | 37. ZCCmin
VALOR
NOTAS
Se debe suministrar la información con cuatro decimales.
Los parametros reportados deben considerar la máxima capacidad disponible del transformador. Lo que significa que los parametros de un transformador con capacidad ONAN de 50MVA y ONAF de 70MVA, deberan ser reportados bajo una capacidad ONAF de 70MVA
Este formato debe ser igualmente diligenciado para los transformadores elevadores de las unidade de generación.
(1): El valor de impedancia en % debe ser reportado usando la base del devanado de menor potencia nominal, por ejemplo para un transformador tridevanado 220/110/13,8 kV de 100/70/30 MVA
se reportan impedancias HV-LV de 10,89% (en base a 30MVA), HV-MV de 6,93% (en base a 70MVA) y MV-LV de 4,2% (en base a 30MVA).
(2): Para transformadores bidevanados no se deben diligenciar estos campos.
Note on F13: co91518420: Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de baja, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. La posición del tap debe estar en la posición nominal. (1) (4)
Note on G13: co91518420: Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de media, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. La posición del tap debe estar en la posición nominal. (1)(2)(4)
Note on H13: co91518420: Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de media y el lado de baja en el tap central, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. La posición del tap debe estar en la posición nominal. (1) (2) (4)
Note on AE13: co91518420: Indicar en que devanado esta aplicando el cambiador de tomas. Devanado controlador de tension. (Alta-Media-Baja)
Note on AF15: co91518420: POSICIÓN MAXIMA
Note on AG15: co91518420: POSICION MINIMA
Note on AH15: co91518420: POSICION NOMINAL
Note on AI13: co91518420: Tension en el devanado controlador cuando el tap se encuentra en su posicion nominal.
Note on AI15: co91518420: TENSIÓN POSICIÓN NOMINAL
Note on AJ13: co91518420: Variación de la tensión por cada paso del tap en porcentaje de la tesnión nominal

## Condensadores
PROTOCOLO DE CONDENSADORES DEL SIN PARA PLANEACIÓN
INFORMACIÓN GENERAL.
Nombre de la empresa que envía la información
Nombre y cargo de quien envía la información
Dirección
Teléfono y Fax
Dirección Electrónica (e-mail)
Fecha de Envío de la información (DD-MM-AA):
| INFORMACIÓN BÁSICA |  | DATOS TÉCNICOS GENERALES
DESCRIPCIÓN | Nombre del banco al que se le actualiza información | Se debe indicar la subestación, el nivel de tensión y el nombre de la barra donde se conecta el banco. | Potencia reactiva nominal total al voltaje nominal. Este valor debe ser positivo. | Voltaje nominal al cual fue medida la capacidad nominal de salida. Este normalmente debe estar en el rango del 10% del voltaje al cual el banco es conectado a la red. | Tipo de conexión del banco: serie o paralelo | Si la conexión es paralelo, decir el modo: estrella sólidamente aterrizada, estrella con neutro aterrizado a través de impedancia, estrella con neutro sin aterrizar, Delta. Si es serie indicar el Nombre de la línea asociada.
UNIDAD |  |  | MVAR | kV
VARIABLE | 1. NOMBRE DEL BANCO DE CONDENSADORES | 2. BARRA | 3. CAPACIDAD NOMINAL (1) | 4. TENSIÓN NOMINAL | 5. CONEXIÓN | 6. MODO CONEXIÓN
VALOR
NOTAS
Se debe suministrar la información con cuatro decimales.
Se entiende por banco de condensadores, la agrupación de condensadores individuales que tienen la posibilidad de operarse o maniobrarse conjuntamente a través de una sola conexión al STN.
Cuando un condensador individual tenga una conexión independiente al STN debe considerarso como un banco con un solo elemento.

## Reactores
PROTOCOLO DE REACTORES DEL SIN PARA PLANEACIÓN
INFORMACIÓN GENERAL.
Nombre de la empresa que envía la información
Nombre y cargo de quien envía la información
Dirección
Teléfono y Fax
Dirección Electrónica (e-mail)
Fecha de Envío de la información (DD-MM-AA):
| INFORMACIÓN BÁSICA |  | DATOS TÉCNICOS GENERALES
DESCRIPCIÓN | Nombre del banco al que se le actualiza información | Se debe indicar la subestación, el nivel de tensión y punto de conexión. | Potencia reactiva nominal total al voltaje nominal. Este valor debe ser positivo. | Voltaje nominal al cual fue medida la capacidad nominal. Este normalmente debe estar en el rango del 10% del voltaje al cual el banco es conectado a la red. | Tipo de conexión del banco serie o paralelo | Si la conexión es paralelo, decir el modo: estrella sólidamente aterrizada, estrella con neutro aterrizado a través de impedancia, estrella con neutro sin aterrizar, Delta. Si es serie indicar el Nombre de la línea asociada.
UNIDAD |  |  | MVAR | kV
VARIABLE | 1. NOMBRE DEL BANCO DE REACTORES | 2. BARRA | 3. CAPACIDAD NOMINAL (1) | 4. TENSIÓN NOMINAL | 5. CONEXIÓN | 6. MODO CONEXIÓN
VALOR
NOTAS
Se debe suministrar la información con cuatro decimales.
Se entiende por banco de reactores la agrupación de reactores individuales que tienen la posibilidad de operarse o maniobrarse conjuntamente a través de una sola conexión al STN.
Cuando un reactor individual tenga una conexión independiente al STN debe considerarso como un banco con un solo elemento.

## Unidades de Generación
PROTOCOLO DE GENERADORES DEL SIN PARA PLANEACIÓN
INFORMACIÓN GENERAL.
Nombre de la empresa que envía la información
Nombre y cargo de quien envía la información
Dirección
Teléfono y Fax
Dirección Electrónica (e-mail)
Fecha de Envío de la información (DD-MM-AA):
| INFORMACIÓN BÁSICA |  |  | DATOS TÉCNICOS GENERALES | [10 empty] | PARÁMETROS ELÉCTRICOS | [29 empty] | PARÁMETROS DE CONTROL
DESCRIPCIÓN | Nombre de la planta a la que pertenece la unidad | Nombre de la unidad a la que se le actualiza información | Se debe indicar la subestación, el nivel de tensión y el nombre del punto de conexión. | Ejemplo: Francis, Pelton, Kaplan. Para unidades hidráulicas. Turbina de gas tipo Frame (TG), Turbina de gas aeroderivada (TGA) Turbina de vapor (TV), Unidad térmicareciprocante, para unidades térmicas. | Solo para unidades térmicas. Se debe reportar por ejemplo: Ciclo Simple o Brayton, Ciclo Combinado, Ciclo STIG, Ciclo Rankine o vapor. | Potencia de diseño o de placa de una unidad. | Potencia de diseño o de placa de una unidad. | Máxima cantidad de potencia expresada en valores enteros, que puede suministrar la unidad, en condiciones normales de operación, al SIN en el punto de conexión o frontera comercial. | Potencia mínima a la que puede operar la unidad, en condiciones normales de operación. (Indicar la causa: temperatura, vibraciones, etc.) | Es el factor de potencia de diseño o de placa de la unidad generadora. | Capacidad de absorción de reactivos declarados por el propietario u operador. | Capacidad de generación de reactivos declarados por el propietario u operador. | Se debe anexar la curva de cargabilidad del generador donde se especifiquen las regiones factibles de trabajo en el diagrama P-Q. | Eficiencia promedio de conversión energética del agua almacenada en el embalse asociado (o en la boca toma para caso filo de agua) al ser utilizada en la planta (Aplica para plantas hidraulicas) | Tensión nominal indicada en los datos de placa de la unidad generadora. | Característica técnica de una unidad de generación, que determina la variación porcentual de la frecuencia por cada unidad de variación porcentual de la carga. | Rango de frecuencia, dentro del cual las unidades de generación no varían automáticamente su potencia. | Segundos que tarda el grupo turbina - generador para alcanzar la velocidad nominal al aplicarle en el eje mecánico la potencia nominal de turbina. Este valor debe ser reportado con base en los MVA nominales del generador. | Constante de tiempo transitoria de eje directo en cortocircuito. | Constante de tiempo subtransitoria de eje directo en corto circuito. | Constante de tiempo transitoria de eje de cuadratura en cortocircuito. | Constante de tiempo subtransitoria de eje de cuadratura en corto circuito. | Reactancia sincrónica de eje directo no saturada. | Reactancia transitoria de eje directo no saturada. | Reactancia subtransitoria de eje directo no saturada. | Reactancia sincrónica de eje de cuadratura no saturada. | Reactancia transitoria de eje de cuadratura no saturada. | Reactancia subtransitoria de eje de cuadratura no saturada. | Resistencia de estator. | Reactancia de Potier | Parámetro de saturación a 1.0 vez la tensión nominal. | Parámetro de saturación a 1.2 veces la tensión nominal. | Reactancia del generador de secuencia negativa. | Resistencia del generador de secuencia negativa. | Reactancia del generador de secuencia cero. | Resistencia del generador de secuencia cero. | Reactancia de aterrizamiento. | Resistencia de aterrizamiento. | Tipo de polo del rotor del generador. Ejemplo: Rotor Liso o Polos Salientes. | Reactancia sincrónica saturada de eje directo. | Reactancia subtransitoria saturada de eje directo. | Constante de tiempo transitoria de eje directo y circuito abierto | Constante de tiempo subtransitoria de eje directo y circuito abierto | Constante de tiempo transitoria de eje cuadratura y circuito abierto | Se debe anexar el tipo y el diagrama de bloques en terminos de Laplace del estabilizador de sistemas de potencia | Se debe anexar el tipo y el diagrama de bloques en terminos de Laplace del sistema de excitación, así como los valores esperados para cada uno de los parámetros. | Se debe anexar el tipo y el diagrama de bloques en terminos de Laplace del sistema turbina - gobernador de velocidad / Potencia, así como los valores esperados para cada uno de los parámetros.
UNIDAD | [5 empty] | MW | MVA | MW | MW |  | MVARs | MVARs |  | MW/m3/s | kV | % | mHz | s | s | s | s | s | p.u. | p.u. | p.u. | p.u. | p.u. | p.u. | p.u. | p.u. | p.u. | p.u. | p.u. | p.u. | p.u. | p.u. | p.u. | p.u. |  | p.u. | p.u. | s | s | s
VARIABLE | 1. NOMBRE DE LA PLANTA | 2. NOMBRE DE LA UNIDAD | 3. BARRA | 4. TIPO DE TURBINA | 5. TIPO DE CICLO | 6. CAPACIDAD NOMINAL MW (1) | 7. CAPACIDAD NOMINAL MVA | 8. CAPACIDAD EFECTIVA NETA (1) | 9. MÍNIMO TÉCNICO (1) | 10. FACTOR DE POTENCIA NOMINAL | 11. CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE REACTIVOS | 12. CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE REACTIVOS | 13. CURVA DE CARGABILIDAD | 14. FACTOR DE CONVERSIÓN | 15. TENSIÓN NOMINAL | 16. ESTATISMO | 17. BANDA MUERTA | 18. INERCIA GRUPO TURBINA – GENERADOR (2) | 19. Td’ | 20. Td’’ | 21. Tq’ | 22. Tq’’ | 23. Xd | 24. Xd’ | 25. Xd’’ | 26. Xq | 27. Xq’ | 28. Xq’’ | 29. Rs | 30. Xpot | 31. SG10 | 32. SG12 | 33. X2 | 34. R2 | 35. X0 | 36. R0 | 37. Xe | 38. Re | 39. Tipo de polo | 40. Xdsat | 41. Xdsat’’ | 42. T'd0 | 43. T''d0 | 44. T'q0 | 45. PSS | 46. EXC | 47. PCU
VALOR
NOTAS
Se debe suministrar la información con cuatro decimales.
(1): Las unidades térmicas deberán informar estos parámetros en este formato.
(2): La inercia del grupo turbina - generador debe ser reportada por unidad.
(3): Los parametros en p.u. deben estar calculados con base en la tensión nominal y potencia nominal del generador.

## SVC
PROTOCOLO DE SVCs DEL SIN PARA PLANEACIÓN
INFORMACIÓN GENERAL.
Nombre de la empresa que envía la información
Nombre y cargo de quien envía la información
Dirección
Teléfono y Fax
Dirección Electrónica (e-mail)
Fecha de Envío de la información (DD-MM-AA):
| INFORMACIÓN BÁSICA |  | DATOS TÉCNICOS
DESCRIPCIÓN | Nombre del compensador estático al que se le actualiza información | Se debe indicar la subestación, el nivel de tensión y el nombre de la barra donde se conecta el generador. | Tensión nominal de operación | Máxima potencia reactiva inductiva, en condiciones nominales. | Máxima potencia reactiva capacitiva en condiciones nominales. | Anexar diagrama unifilar de la conexión del SVC donde se detallen los equipos de seccionamiento y de corte, así como la configuración completa de TCRs, TSCs y filtros del SVC.
UNIDAD |  |  | kV | MVAR | MVAR
VARIABLE | 1. NOMBRE DEL SVC | 2. BARRA | 3. TENSIÓN NOMINAL | 4. MÁXIMA POTENCIA INDUCTIVA (1) | 5. MÁXIMA POTENCIA CAPACITIVA (1) | 6. UNIFILAR
VALOR
NOTAS
Se debe suministrar la información con cuatro decimales.

## Barras, Bahías y Subestaciones
PROTOCOLO DE BARRAS, BAHÍAS Y SUBESTACIONES DEL SIN PARA PLANEACIÓN
INFORMACIÓN GENERAL.
Nombre de la empresa que envía la información
Nombre y cargo de quien envía la información
Dirección
Teléfono y Fax
Dirección Electrónica (e-mail)
Fecha de Envío de la información (DD-MM-AA):
| INFORMACIÓN BÁSICA |  |  |  | INFORMACIÓN TÉCNICA DE BARRAS |  | DATOS TÉCNICOS DE BAHÍAS
DESCRIPCIÓN | Nombre de la subestación a la que se le actualiza información | Nombre del activo, Ejemplo: Barra, Bahía, Subestación. | Configuración de la subestación, ejemplo: Barra sencilla, Doble barra, Doble barra con transferencia, Anillo, barra con bypass, Barra Principal + Transferencia, Interruptor y medio | Anexar diagrama unifilar de la subestación donde se detallen los equipos de seccionamiento y de corte de las diferentes bahías, así como la configuración completa de la subestación | Tensión nominal de operación de la barra | Capacidad nominal en corriente que tiene la barra. | Capacidad de corto circuito de diseño
UNIDAD |  |  |  |  | kV | A | kA
VARIABLE | 1. NOMBRE SUBESTACION | 2. NOMBRE DEL ACTIVO | 3. CONFIGURACION | 4. UNIFILAR | 5. TENSIÓN NOMINAL DE OPERACIÓN | 6. CAPACIDAD (1) | 7. CAPACIDAD DE CORTOCIRCUITO
VALOR
NOTAS
Se debe suministrar la información con cuatro decimales.
Este formato debe ser diligenciado para cada bahía de cada subestación.