ACUERDO No. 97

Octubre 13 de 2000

Por el cual se declara un Racionamiento Programado con Cobertura  Regional

# El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994,  la Resolución 8-0103 del 2 de febrero de 1995 del Ministerio de Minas y Energía, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995, la Resolución 119 de 1998, según el acuerdo 57 del C.N.O. y teniendo en cuenta:

- Que los municipios atendidos por la línea Mocoa-Puerto Caicedo a 115 Kv, se encuentran sin servicio desde el pasado 5 de octubre de 2000, debido a indisponibilidad en la línea

- Que el CND evaluó la situación con base en información suministrada por la Empresa de Energía del Bajo Putumayo en la cual se concluye que existe un alto grado de incertidumbre para arreglar la línea, debido a los problemas de orden público reinantes en la zona.

- El CND en comunicación del 13 de octubre de 2000 No. 024505-1 considera necesaria la declaración de Racionamiento Programado

ACUERDA:

PRIMERO: Declarar racionamiento programado con cobertura regional en los municipios de Puerto Asís, Caicedo, Villa Flor, Santana y demás poblaciones atendidas por la línea Mocoa-Puerto Caicedo a 115 Kv en el Departamento del Putumayo.

SEGUNDO: El CND determinará la magnitud a racionar y demás medidas a tomar, según lo estipulado en la Resolución CREG 119 de 1998.

TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha.

.

El Presidente,

OMAR SERRANO RUEDA

El Secretario Técnico,

GERMAN CORREDOR A.